[image: image1.jpg]HIMO "Mukpopapgap™

MuKpOBO/IHOBbIE MOTO4YHbIE B/laroMepbl, YpoBHEMEpbl. ABTOMaTusauusa TEXHOJIONMYECKUX NnpoLeccos



                                                                                                                                                               

         









                              измерение влаги 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для  подбора модификации   поточного СВЧ – влагомера  зерна в самотеках

 ПРЕДПРИЯТИЕ      _______________________________________________
 Контактное лицо      ______________________________________________
 Телефон, email         ______________________________________________
 Сайт предприятия    _______________________________________________

 Адрес предприятия  _______________________________________________

Краткое описание техпроцесса, для которого покупается влагомер. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Предполагаемое место установки
___________________________________________________________________________
Диаметр трубопровода ____________толщина стенки ___________угол наклона ___________
1.  Диапазон измерения влажности %:  ____________ Обычная средняя влажность ________%
2.  Необходимая точность измерения влажности ( в % влажности),  ____________ %
3.  Характеристика измеряемого материала:

3.1. Тип зерна:   ________________________________________________
3.2. Температура, 0С:      Мин. ________________  Макс. ___________
3.3. Наличие скачков температуры материала: __________________________ ,       
3.4. Наличие загрязнений (включений):  __________     
4.Требования к электронному блоку прибора:

4.1. Температура эксплуатации, 0С:  Мин. (не ниже - 20 C) __________Макс. (не выше + 50 C) _________
4.2.Нужен ли выносной блок индикации?
4.3.Напряжение питания – 220 В, 110 В, 24 В ? ___________
4.4.Можно ли установить электронный блок влагомера на расстоянии 2-3 м от Блока сенсоров?
БС (да или требуемая длина кабеля)_____________________________________

4.5.Требуемый стандарт токового выхода, mA (один из):  0-20; 4-20; 0 –5 
Заполненный опросный лист просьба отправить на: market@microradar- service.ru   

Уважаемые клиенты. 

Наличие нескольких электронных фотографий предполагаемого места установки влагомера 

существенно ускорит время разработки установочных элементов.

Будем благодарны, если Вы сможете это сделать.
